ACO Multitop 300x500

Решетка за уличен отток

# Текст за спецификации

Решетка за уличен отток от чугун

Клас на натоварване C 250 / D 400,

съгласно БДС EN 124:2003

Външен размер на рамката 300х554 мм

Строителна височина 100 mm

Широчина на отвора 25 mm

Дължина на отвора 170 mm

Напрено сечение на входа 750 cm2

С многофункционални двойни панти

Рамка от чугун

С безболтови елементи за заключване, устойчиви на трафик с отваряне около 110° от двете страни и цялостно изваждане

Опция за секретно болтово заключване против вандализъм

Опция за кошница за едри отпадъци с PEWEPREN® уплътнение