ACO Drainlock Flag

дизайнерска решетка от чугун с номинална широчина 100 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock дизайнерска решетка Flag от сферографитен чугун EN-GJS с възможност за

допълнително покритие KTL

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V100 и ACO XtraDrain X100

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до D400

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 100 mm

строителна широчина: 123 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 8 mm

площ на водоприемни отвори: 155 cm2/m

тегло: 4,5 kg

Възможности за индивидуален дизайн и секретно болтово заключване.

ACO Drainlock Leaf

дизайнерска решетка от чугун с номинална широчина 100 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock дизайнерска решетка Leaf от сферографитен чугун EN-GJS с възможност за

допълнително покритие KTL

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V100 и ACO XtraDrain X100

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до D400

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 100 mm

строителна широчина: 123 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 10 mm

площ на водоприемни отвори: 172 cm2/m

тегло: 5,0 kg

Възможности за индивидуален дизайн и секретно болтово заключване.

ACO Drainlock Nest

дизайнерска решетка от чугун с номинална широчина 100 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock дизайнерска решетка Nest от сферографитен чугун EN-GJS с възможност за

допълнително покритие KTL

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V100 и ACO XtraDrain X100

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до D400

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 100 mm

строителна широчина: 123 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 6/2 mm

площ на водоприемни отвори:

тегло: 4,8 kg

Възможности за индивидуален дизайн и секретно болтово заключване.

ACO Drainlock Sodelux

дизайнерска решетка от чугун с номинална широчина 100 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock дизайнерска решетка Sodelux от сферографитен чугун EN-GJS с възможност за

допълнително покритие KTL

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V100 и ACO XtraDrain X100

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до D400

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 100 mm

строителна широчина: 123 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 13,3 mm

площ на водоприемни отвори: 150.12 cm2/m

Възможности за индивидуален дизайн и секретно болтово заключване.

ACO Drainlock Böblingen

дизайнерска решетка от чугун с номинална широчина 100 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock дизайнерска решетка Böblingen от сферографитен чугун EN-GJS с възможност за

допълнително покритие KTL

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V100 и ACO XtraDrain X100

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до D400

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 100 mm

строителна широчина: 123 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: ø15,  ø20  mm

площ на водоприемни отвори: 103.6 cm2/m

тегло: 5,8 kg

Възможности за индивидуален дизайн и секретно болтово заключване.

ACO Drainlock Square

дизайнерска решетка от чугун с номинална широчина 100 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock дизайнерска решетка Square от сферографитен чугун EN-GJS с възможност за

допълнително покритие KTL

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V100 и ACO XtraDrain X100

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до D400

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 100 mm

строителна широчина: 123 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: ø15,  ø20  mm

площ на водоприемни отвори: 356.6 cm2/m

тегло: 4,7 kg

Възможности за индивидуален дизайн и секретно болтово заключване.

ACO Drainlock Rockmuseum

дизайнерска решетка от чугун с номинална широчина 100 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock дизайнерска решетка Rockmuseum от сферографитен чугун EN-GJS с възможност за

допълнително покритие KTL

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V100 и ACO XtraDrain X100

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до D400

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 100 mm

строителна широчина: 123 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 40  mm

площ на водоприемни отвори: 87.74 cm2/m

тегло: 5,8 kg

Възможности за индивидуален дизайн и секретно болтово заключване.

ACO Drainlock RH Straight

дизайнерска решетка от чугун с номинална широчина 100 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock дизайнерска решетка RH Straight  от сферографитен чугун EN-GJS с възможност за

допълнително покритие KTL

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V100 и ACO XtraDrain X100

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до D400

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 100 mm

строителна широчина: 123 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 38.2/12.6  mm

площ на водоприемни отвори: 248.6  cm2/m

тегло: 5,1 kg

Възможности за индивидуален дизайн и секретно болтово заключване.

ACO Drainlock Running Dog

дизайнерска решетка от чугун с номинална широчина 100 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock дизайнерска решетка Running Dog от сферографитен чугун EN-GJS с възможност за

допълнително покритие KTL

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V100 и ACO XtraDrain X100

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до D400

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 100 mm

строителна широчина: 123 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: ø15,  ø20  mm

площ на водоприемни отвори: 356.6 cm2/m

тегло: 4,3 kg

Възможности за индивидуален дизайн и секретно болтово заключване.

ACO Drainlock Flag

дизайнерска решетка от чугун с номинална широчина 100 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock дизайнерска решетка Flag от сферографитен чугун EN-GJS с възможност за

допълнително покритие KTL

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V100 и ACO XtraDrain X100

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до D400

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 100 mm

строителна широчина: 123 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 8 mm

площ на водоприемни отвори: 155 cm2/m

тегло: 4,5 kg

Възможности за индивидуален дизайн и секретно болтово заключване.

ACO Drainlock Leaf

дизайнерска решетка от чугун с номинална широчина 100 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock дизайнерска решетка Leaf от сферографитен чугун EN-GJS с възможност за

допълнително покритие KTL

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V100 и ACO XtraDrain X100

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до D400

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 100 mm

строителна широчина: 123 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 10 mm

площ на водоприемни отвори: 172 cm2/m

тегло: 5,0 kg

Възможности за индивидуален дизайн и секретно болтово заключване.

ACO Drainlock Nest

дизайнерска решетка от чугун с номинална широчина 100 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock дизайнерска решетка Nest от сферографитен чугун EN-GJS с възможност за

допълнително покритие KTL

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V100 и ACO XtraDrain X100

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до D400

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 100 mm

строителна широчина: 123 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 6/2 mm

площ на водоприемни отвори:

тегло: 4,8 kg

Възможности за индивидуален дизайн и секретно болтово заключване.

ACO Drainlock Sodelux

дизайнерска решетка от чугун с номинална широчина 100 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock дизайнерска решетка Sodelux от сферографитен чугун EN-GJS с възможност за

допълнително покритие KTL

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V100 и ACO XtraDrain X100

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до D400

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 100 mm

строителна широчина: 123 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 13,3 mm

площ на водоприемни отвори: 150.12 cm2/m

Възможности за индивидуален дизайн и секретно болтово заключване.

ACO Drainlock Böblingen

дизайнерска решетка от чугун с номинална широчина 100 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock дизайнерска решетка Böblingen от сферографитен чугун EN-GJS с възможност за

допълнително покритие KTL

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V100 и ACO XtraDrain X100

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до D400

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 100 mm

строителна широчина: 123 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: ø15,  ø20  mm

площ на водоприемни отвори: 103.6 cm2/m

тегло: 5,8 kg

Възможности за индивидуален дизайн и секретно болтово заключване.

ACO Drainlock Square

дизайнерска решетка от чугун с номинална широчина 100 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock дизайнерска решетка Square от сферографитен чугун EN-GJS с възможност за

допълнително покритие KTL

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V100 и ACO XtraDrain X100

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до D400

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 100 mm

строителна широчина: 123 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: ø15,  ø20  mm

площ на водоприемни отвори: 356.6 cm2/m

тегло: 4,7 kg

Възможности за индивидуален дизайн и секретно болтово заключване.

ACO Drainlock Rockmuseum

дизайнерска решетка от чугун с номинална широчина 100 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock дизайнерска решетка Rockmuseum от сферографитен чугун EN-GJS с възможност за

допълнително покритие KTL

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V100 и ACO XtraDrain X100

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до D400

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 100 mm

строителна широчина: 123 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 40  mm

площ на водоприемни отвори: 87.74 cm2/m

тегло: 5,8 kg

Възможности за индивидуален дизайн и секретно болтово заключване.

ACO Drainlock RH Straight

дизайнерска решетка от чугун с номинална широчина 100 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock дизайнерска решетка RH Straight  от сферографитен чугун EN-GJS с възможност за

допълнително покритие KTL

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V100 и ACO XtraDrain X100

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до D400

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 100 mm

строителна широчина: 123 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 38.2/12.6  mm

площ на водоприемни отвори: 248.6  cm2/m

тегло: 5,1 kg

Възможности за индивидуален дизайн и секретно болтово заключване.

ACO Drainlock Running Dog

дизайнерска решетка от чугун с номинална широчина 100 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock дизайнерска решетка Running Dog от сферографитен чугун EN-GJS с възможност за

допълнително покритие KTL

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V100 и ACO XtraDrain X100

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до D400

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 100 mm

строителна широчина: 123 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: ø15,  ø20  mm

площ на водоприемни отвори: 356.6 cm2/m

тегло: 4,3 kg

Възможности за индивидуален дизайн и секретно болтово заключване.

ACO Drainlock Решетка с правоъгълни отвори 30 х 10 mm

от поцинкована или неръждаема стомана, клас B125 с номинална широчина 150 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock с правоъгълни отвори

от поцинкована или неръждаема стомана съвместима с отводнителни улеи ACO MultiDrain V150 и ACO XtraDrain X150

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock

за фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване B15

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 150 mm

строителна широчина: 173 mm

дължина: 1000 / 500 mm

размер на отворите: 30 х 10 mm

площ на водоприемни отвори: 1 199 cm2/m

тегло: 5,2 / 2,6 kg