ACO Drainlock Решетка с напречни отвори

от чугун клас Е600 с номинална широчина 500 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock Решетка с напречни отвори от сферографитен чугун EN-GJS

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V300

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до E600

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 500 mm

строителна широчина: 538 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 20 mm

площ на водоприемни отвори: 1 978 cm2/m

тегло: 42,3 kg