ACO MultiDrain

нископрофилен отводнителен улей V150

# Текст за спецификации

Отводнителен улей от полимербетон и защитен ръб от поцинкована стомана или неръждаема стомана, или чугун

Клас на натоварване от A15 до Е600, съгласно БДС EN 1433:2003

100% водоплътен

Цвят: натурален

Номинална ширина 15 cm                                                                                                              Строителна ширина 18,5 cm

Дължина 100 cm

Строителна височина 12 cm

ACO MultiDrain

нископрофилен отводнителен улей V150

с LLD – тръбна връзка DN110

# Текст за спецификации

Отводнителен улей от полимербетон и защитен ръб от поцинкована стомана или неръждаема стомана, или чугун

Клас на натоварване от A15 до Е600, съгласно

БДС EN 1433:2003

100% водоплътен

Цвят: натурален

Номинална ширина 15 cm                                                                                                              Строителна ширина 18,5 cm

Дължина 100 cm

Строителна височина 12 cm