ACO MultiDrain

нископрофилен отводнителен улей V200

# Текст за спецификации

Отводнителен улей от полимербетон и защитен ръб от поцинкована стомана или неръждаема стомана, или чугун

Kлас на натоварване от A15 до Е600 ,съгласно БДС EN 1433:2003

100% водоплътен

Цвят: натурален

Номинална ширина 20 cm                                                                                                              Строителна ширина 23,5 cm

Дължина 100 cm

Строителна височина 12 cm

ACO MultiDrain

нископрофилен отводнителен улей V200S

с LLD – тръбна връзка DN 110

# Текст за спецификации

Отводнителен улей от полимербетон

и защитен ръб от поцинкована стомана

или неръждаема стомана, или чугун

Kлас на натоварване от A15 до Е600, съгласно

БДС EN 1433:2003

100% водоплътен

Цвят: натурален

Номинална ширина 20 cm                                                                                                              Строителна ширина 23,5 cm

Дължина 100 cm

Строителна височина 12 cm