ACO MultiDrain

нископрофилен отводнителен улей V300

# Текст за спецификации

Отводнителен улей от полимербетон и защитен ръб от поцинкована стомана или неръждаема стомана, или чугун

Kлас на натоварване от A15 до Е600, съгласно БДС EN 1433:2003

100% водоплътен

Цвят: натурален

Номинална ширина 30 cm                                                                                                              Строителна ширина 35 cm

Дължина 100 cm

Строителна височина 12 cm

ACO MultiDrain

нископрофилен отводнителен улей V300 S

с LLD – тръбна връзка DN110

# Текст за спецификации

Отводнителен улей от полимербетон и защитен ръб от поцинкована стомана или неръждаема стомана,

или чугун

Kлас на натоварване от A15 до Е 600, съгласно

БДС EN 1433:2003

100% водоплътен

Цвят: натурален

Номинална ширина 30 cm                                                                                                              Строителна ширина 35 cm

Дължина 100 cm

Строителна височина 12 cm