ACO MultiDrain

отводнителен улей V500

# Текст за спецификации

Отводнителен улей с V-образно сечение от полимербетон и защитен ръб от чугун

Kлас на натоварване от A15 до Е600, съгласно

БДС EN 1433:2003

100% водоплътен

Цвят: натурален

Номинална ширина 50 cm                                                                                                              Строителна ширина 55 cm

Дължина 100 cm

Строителна височина 59 cm

Тегло 156,3 kg

ACO MultiDrain

отводнителен улей V500–

с LLD – тръбна връзка DN400

# Текст за спецификации

Отводнителен улей с V-образно сечение от

полимербетон и защитен ръб от чугун

Kлас на натоварване от A15 до Е600, съгласно

БДС EN 1433:2003

100% водоплътен

Цвят: натурален

Номинална ширина 50 cm                                                                                                              Строителна ширина 55 cm

Дължина 100 cm

Строителна височина 66,5 cm

Тегло 216 kg

ACO MultiDrain

отводнителен улей V500

Текст за спецификации

Водосъбирателна шахта от 3 части от полимербетон

със защитен ръб от чугун

Цвят: натурален

Клас на натоварване от A15 до Е600, съгласно

БДС EN 1433:2003

Със заключване

С кошница за едри отпадъци

Строителна ширина 55 cm

Строителна височина 132,5/165,5 cm

Дължина 100 cm

*Моля изтрийте ненужното

водосъбирателна шахта