ACO Access Cover Ultrasteel

Капак за ревизионна шахта 300 х 300 mm

# Текст за спецификации

Kапак за ревизионни шахти Uniface cover Ultrasteel с възможност за вграждане на настилката.

Рамка и капак от ултрастийл поцинкована стомана.

Клас на натоварване C250

Сертифициран съгласно БДС EN 1253

С четири заключващи болта за предотвратяване на вандализъм.

С две гумени уплътнения за постигане на водоплътност и    предотвратяване на миризми.

С интегрирана армировка в тялото на капака за постигане на по голяма здравина.

С комплект ключове за лесно отваряне

Строителна височина на капака 70 mm

Светли размери 300 х 300 mm

Габаритни размери 410 х 410 mm

Тегло 9,3 kg

ACO Access Cover Ultrasteel

Капак за ревизионна шахта 400 х 400 mm

# Текст за спецификации

Kапак за ревизионни шахти Uniface cover Ultrasteel с възможност за вграждане на настилката.

Рамка и капак от ултрастийл поцинкована стомана.

Клас на натоварване C250

Сертифициран съгласно БДС EN 1253

С четири заключващи болта за предотвратяване на вандализъм.

С две гумени уплътнения за постигане на водоплътност и    предотвратяване на миризми.

С интегрирана армировка в тялото на капака за постигане на по голяма здравина.

С комплект ключове за лесно отваряне

Строителна височина на капака 70 mm

Светли размери 400 х 400 mm

Габаритни размери 510 х 510 mm

Тегло 12,0 kg

ACO Access Cover Ultrasteel

Капак за ревизионна шахта 400 х 600 mm

# Текст за спецификации

Kапак за ревизионни шахти Uniface cover Ultrasteel с възможност за вграждане на настилката.

Рамка и капак от ултрастийл поцинкована стомана.

Клас на натоварване C250

Сертифициран съгласно БДС EN 1253

С четири заключващи болта за предотвратяване на вандализъм.

С две гумени уплътнения за постигане на водоплътност и    предотвратяване на миризми.

С интегрирана армировка в тялото на капака за постигане на по голяма здравина.

С комплект ключове за лесно отваряне

Строителна височина на капака 70 mm

Светли размери 400 х 600 mm

Габаритни размери 510 х 710 mm

Тегло 15 kg

ACO Access Cover Ultrasteel

Капак за ревизионна шахта 450 х 450 mm

# Текст за спецификации

Kапак за ревизионни шахти Uniface cover Ultrasteel с възможност за вграждане на настилката.

Рамка и капак от ултрастийл поцинкована стомана.

Клас на натоварване C250

Сертифициран съгласно БДС EN 1253

С четири заключващи болта за предотвратяване на вандализъм.

С две гумени уплътнения за постигане на водоплътност и    предотвратяване на миризми.

С интегрирана армировка в тялото на капака за постигане на по голяма здравина.

С комплект ключове за лесно отваряне

Строителна височина на капака 110 mm

Светли размери 450 х 450 mm

Габаритни размери 560 х 560 mm

Тегло 14,0 kg

ACO Access Cover Ultrasteel

Капак за ревизионна шахта 500 х 500 mm

# Текст за спецификации

Kапак за ревизионни шахти Uniface cover Ultrasteel с възможност за вграждане на настилката.

Рамка и капак от ултрастийл поцинкована стомана.

Клас на натоварване C250

Сертифициран съгласно БДС EN 1253

С четири заключващи болта за предотвратяване на вандализъм.

С две гумени уплътнения за постигане на водоплътност и    предотвратяване на миризми.

С интегрирана армировка в тялото на капака за постигане на по голяма здравина.

С комплект ключове за лесно отваряне

Строителна височина на капака 110 mm

Светли размери 500 х 500 mm

Габаритни размери 610 х 610 mm

Тегло 15,0 kg

ACO Access Cover Ultrasteel

Капак за ревизионна шахта 500 х 900 mm

# Текст за спецификации

Kапак за ревизионни шахти Uniface cover Ultrasteel с възможност за вграждане на настилката.

Рамка и капак от ултрастийл поцинкована стомана.

Клас на натоварване C250

Сертифициран съгласно БДС EN 1253

С четири заключващи болта за предотвратяване на вандализъм.

С две гумени уплътнения за постигане на водоплътност и    предотвратяване на миризми.

С интегрирана армировка в тялото на капака за постигане на по голяма здравина.

С комплект ключове за лесно отваряне

Строителна височина на капака 140 mm

Светли размери 500 х 900 mm

Габаритни размери 610 х 1100 mm

ACO Access Cover Ultrasteel

Капак за ревизионна шахта 500 х 1000 mm

# Текст за спецификации

Kапак за ревизионни шахти Uniface cover Ultrasteel с възможност за вграждане на настилката.

Рамка и капак от ултрастийл поцинкована стомана.

Клас на натоварване C250

Сертифициран съгласно БДС EN 1253

С четири заключващи болта за предотвратяване на вандализъм.

С две гумени уплътнения за постигане на водоплътност и    предотвратяване на миризми.

С интегрирана армировка в тялото на капака за постигане на по голяма здравина.

С комплект ключове за лесно отваряне

Строителна височина на капака 140 mm

Светли размери 500 х 1000 mm

Габаритни размери 610 х 1110 mm

ACO Access Cover Ultrasteel

Капак за ревизионна шахта 600 х 600 mm

# Текст за спецификации

Kапак за ревизионни шахти Uniface cover Ultrasteel с възможност за вграждане на настилката.

Рамка и капак от ултрастийл поцинкована стомана.

Клас на натоварване C250

Сертифициран съгласно БДС EN 1253

С четири заключващи болта за предотвратяване на вандализъм.

С две гумени уплътнения за постигане на водоплътност и    предотвратяване на миризми.

С интегрирана армировка в тялото на капака за постигане на по голяма здравина.

С комплект ключове за лесно отваряне

Строителна височина на капака 110 mm

Светли размери 600 х 600 mm

Габаритни размери 710 х 710 mm

Тегло 18,0 kg

ACO Access Cover Ultrasteel

Капак за ревизионна шахта 600 х 800 mm

# Текст за спецификации

Kапак за ревизионни шахти Uniface cover Ultrasteel с възможност за вграждане на настилката.

Рамка и капак от ултрастийл поцинкована стомана.

Клас на натоварване C250

Сертифициран съгласно БДС EN 1253

С четири заключващи болта за предотвратяване на вандализъм.

С две гумени уплътнения за постигане на водоплътност и    предотвратяване на миризми.

С интегрирана армировка в тялото на капака за постигане на по голяма здравина.

С комплект ключове за лесно отваряне

Строителна височина на капака 110 mm

Светли размери 600 х 800 mm

Габаритни размери 710 х 910 mm

Тегло 24,0 kg

ACO Access Cover Ultrasteel

Капак за ревизионна шахта 600 х 1000 mm

# Текст за спецификации

Kапак за ревизионни шахти Uniface cover Ultrasteel с възможност за вграждане на настилката.

Рамка и капак от ултрастийл поцинкована стомана.

Клас на натоварване C250

Сертифициран съгласно БДС EN 1253

С четири заключващи болта за предотвратяване на вандализъм.

С две гумени уплътнения за постигане на водоплътност и    предотвратяване на миризми.

С интегрирана армировка в тялото на капака за постигане на по голяма здравина.

С комплект ключове за лесно отваряне

Строителна височина на капака 110 mm

Светли размери 600 х 1000 mm

Габаритни размери 710 х 1110 mm

Тегло 29,0 kg

ACO Access Cover Ultrasteel

Капак за ревизионна шахта 600 х 1200 mm

# Текст за спецификации

Kапак за ревизионни шахти Uniface cover Ultrasteel с възможност за вграждане на настилката.

Рамка и капак от ултрастийл поцинкована стомана.

Клас на натоварване C250

Сертифициран съгласно БДС EN 1253

С четири заключващи болта за предотвратяване на вандализъм.

С две гумени уплътнения за постигане на водоплътност и    предотвратяване на миризми.

С интегрирана армировка в тялото на капака за постигане на по голяма здравина.

С комплект ключове за лесно отваряне

Строителна височина на капака 110 mm

Светли размери 600 х 1200 mm

Габаритни размери 710 х 1310 mm

Тегло 31,0 kg

ACO Access Cover Ultrasteel

Капак за ревизионна шахта 800 х 800 mm

# Текст за спецификации

Kапак за ревизионни шахти Uniface cover Ultrasteel с възможност за вграждане на настилката.

Рамка и капак от ултрастийл поцинкована стомана.

Клас на натоварване C250

Сертифициран съгласно БДС EN 1253

С четири заключващи болта за предотвратяване на вандализъм.

С две гумени уплътнения за постигане на водоплътност и    предотвратяване на миризми.

С интегрирана армировка в тялото на капака за постигане на по голяма здравина.

С комплект ключове за лесно отваряне

Строителна височина на капака 140 mm

Светли размери 800 х 800 mm

Габаритни размери 910 х 910 mm

Тегло 30,0 kg

ACO Access Cover Ultrasteel

Капак за ревизионна шахта 800 х 1000 mm

# Текст за спецификации

Kапак за ревизионни шахти Uniface cover Ultrasteel с възможност за вграждане на настилката.

Рамка и капак от ултрастийл поцинкована стомана.

Клас на натоварване C250

Сертифициран съгласно БДС EN 1253

С четири заключващи болта за предотвратяване на вандализъм.

С две гумени уплътнения за постигане на водоплътност и    предотвратяване на миризми.

С интегрирана армировка в тялото на капака за постигане на по голяма здравина.

С комплект ключове за лесно отваряне

Строителна височина на капака 140 mm

Светли размери 800 х 1000 mm

Габаритни размери 910 х 1110 mm

Тегло 37,0 kg

ACO Access Cover Ultrasteel

Капак за ревизионна шахта 1000 х 1000 mm

# Текст за спецификации

Kапак за ревизионни шахти Uniface cover Ultrasteel с възможност за вграждане на настилката.

Рамка и капак от ултрастийл поцинкована стомана.

Клас на натоварване C250

Сертифициран съгласно БДС EN 1253

С четири заключващи болта за предотвратяване на вандализъм.

С две гумени уплътнения за постигане на водоплътност и    предотвратяване на миризми.

С интегрирана армировка в тялото на капака за постигане на по голяма здравина.

С комплект ключове за лесно отваряне

Строителна височина на капака 140 mm

Светли размери 1000 х 1000 mm

Габаритни размери 1110 х 1110 mm

Тегло 41,0 kg