ACO XtraDrain

нископрофилен отводнителен улей X100C

# Текст за спецификации

Нископрофилен отводнителен улей от полипропилен PP и защитен ръб от композитен материал, с хексагонална структура за структурна стабилност

Kлас на натоварване от A15 до С250 ,съгласно

БДС EN 1433:2003

100% водоплътен

Цвят: черен

Странични заготвени отвори за ъглови, Т-образни и кръстосани връзки

Номинална ширина 10 cm                                                                                                              Строителна ширина 13,8 cm

Дължина 100 cm

Строителна височина 10 cm

Тегло 1,2 kg