ACO XtraDrain

нископрофилен отводнителен улей X100S

# Text boxes

# Текст за спецификации

Нископрофилен отводнителен улей от полипропилен PP и защитен ръб от поцинкована стомана, с хексагонална структура за структурна стабилност

Kлас на натоварване от A15 до D400, съгласно

БДС EN 1433:2003

100% водоплътен

Цвят: черен

Странични заготвени отвори за ъглови, Т-образни и кръстосани връзки

Номинална ширина 10 cm                                                                                                              Строителна ширина 14,2 cm

Дължина 100 cm

Строителна височина 7,5 cm

Тегло 2,6 kg