ACO XtraDrain

отводнителен улей X100S

# Текст за спецификации

Oтводнителен улей с V-образно сечение от полипропилен PP и защитен ръб от поцинкована стомана, с хексагонална структура за структурна стабилност

Kлас на натоварване от A15 до D400 ,съгласно

БДС EN 1433:2003

100% водоплътен

Цвят: черен

Странични заготвени отвори за ъглови, Т-образни и кръстосани връзки

Номинална ширина 10 cm                                                                                                              Строителна ширина 14,2 cm

Дължина 100 cm

Строителна височина 15 cm

Тегло 3,5 kg

ACO XtraDrain

отводнителен улей X100S –

ревизионна шахта с адаптор

Текст за спецификации

Водосъбирателна шахта от полипропилен

Подходящ за отводнителен улей X100

Цвят: черен

Клас на натоварване от A15 до С250, съгласно БДС EN 1433:2003

Със  заготвен отвор за тръбна връзка  DN110 или DN160

С кошница за едри отпадъци от пластмаса PP

Височина 51,2 cm

Тегло 2 kg

*Моля изтрийте ненужното